## 报价清单明细
（报价必须包含：安装接线、设备参数调试、人员培训）
序号 | 柜体名称 | 柜体编号/型号 | 安装方式 | 单位 | 数量 | 主要部件质保期限 （必填）
1 | 远动通信机柜 | / | 落地安装 | 台 | 1
2 | 光伏场区通讯箱 | / | / | 台 | 1
3 | 保护装置 | / | / | 台 | 1
4 | 交直流屏 | / | 落地安装 | 台 | 1
项目合计 |  |  |  |  | 4
清单明细
远动通信机柜（1台）
序号 | 材料名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 备注
1 | 柜体 | 45U |  | 台 | 1
2 | 电脑 | IC-610L/4U机架式/250WCPU 17-6700内存8G 1T 2网口/win7 32位 |  | 台 | 1
3 | 显示器 | 显示器（19寸；嵌入式电容触摸屏） |  | 台 | 1
4 | 本地监控软件 | GR6000监控系统 |  | 套 | 1
5 | 通讯管理机 | 2网口，8串口 |  | 个 | 1
6 | 远动通讯装置 | 2网口，8串口 |  | 个 | 2 | 四遥
7 | 时间同步装置 | PMC-TS1 50 米天线，GPS+北斗 |  | 个 | 1
8 | 交换机 | IES1024 |  | 个 | 1
9 | 电源插座 | AC30-10530 |  | 个 | 1
10 | 配网安全防护终端 | WD-B-500S |  | 个 | 2
11 | 电源适配器 |  |  | 个 | 1
12 | 环境监测仪 | 辐射/风速/风向/环境温度/湿度 |  | 台 | 1
13 | 光纤收发器 | 1光2电 |  | 个 | 1
14 | 线缆及辅材 |  |  | 项 | 1
15 | 人工 |  |  | 项 | 1
16 | 现场调试费用 |  |  | 项 | 1
17 | 包装及运费 |  |  | 项 | 1
光伏场区通讯箱（1台）
序号 | 材料名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 备注
1 | 箱体 | 600*600*600 |  | 台 | 1
2 | 光纤接线盒 | 4口 |  | 个 | 1
3 | 远动通讯装置 | 4串口 |  | 个 | 1
4 | 光纤环网交换机 | IES2105系列 |  | 个 | 1
5 | 电源插座 | AC30-10530 |  | 个 | 1
6 | 电源模块 |  |  | 个 | 1
7 | 线缆及辅材 |  |  | 项 | 1
8 | 人工 |  |  | 项 | 1
9 | 包装及运费 |  |  | 项 | 1
保护装置（1台）
序号 | 材料名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 备注
1 | 微机保护测控装置 | MP500C-F |  | 台 | 3
2 | 故障解列 | PMC-751X-T |  | 台 | 1
3 | 电能质量 | ZF860-AI |  | 台 | 1
4 | 箱变测控装置 | ZF8000 |  | 台 | 1
交直流柜（1台）
序号 | 材料名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 备注
1 | 交直流屏 | 40AH（DC110V） |  | 台 | 1