## Sheet1
广东南控云图科技有限公司招募范围
单价说明：该单价包含13%增值税，包含运费
供货标准：产品按国标供货，满足各项国标规范且保证第三方送检合格；
货期要求：按需分批下采购订单，供方按每个型号10台进行安全库存备库，以满足项目紧急需求
付款方式：月结+电汇、月结+银承 |  |  |  |  | 联系人/邮箱
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量
国内厂家 | 1 | 柜体（GGD） | C型材，骨架2.0mm，门板1.5mm，柜前计量室，柜后互感器室， 800*800*2200/1000*800*2200/1200*800*2200,带10#槽钢底座（例如柜体800*800*2200，带800*800*100槽钢底座） | 4000台
| 2 | 箱体(户外焊接式) | 1.5mm冷板、1.2mm 不锈钢（201&304)报价说明
| 3 | 铜排 | 镀锡T2紫铜，有检测报告（含电阻率），满足国家标准，规格根据项目需求，一般涵盖20*4/50*5/50*6/50*8/50*10/60*5/60*6/60*8/60*10等 | 27吨
国内外厂家 | 4 | 框架断路器 | 3P/4P Ics≥50kA 200~2000A 带漏电互感器 欠压脱扣 | 3000台
| 5 | 剩余电流保护塑壳断路器 | 3P 200~800A
| 6 |  | 4P 200~800A
| 7 | 塑壳断路器 | Ics≥25kA 63~400A | 9000台
| 8 | 刀开关 | HD13BX 3P 200~2000A | 3000台
| 9 |  | HD13BX 4P 200~2000A
| 10 |  | HD11 3P 200~1000A
| 11 |  | HD11 4P 200~1000A
| 12 | 多功能表 | 数码管、0.5S有功、2无功、带485 | 3000个
| 13 | 防孤岛保护装置 | 低压并网使用，具备2路及以上开关量,一组及以上闭合断开开出，带485通讯。实时监测、快速断开连接和自动恢复等功能，确保电网和分布式发电系统的安全运行。 | 1000个
| 14 | 电能质量 | 非A类 | 1000个

## Sheet2
设备类供应商
类别